## Slide 1: SISTEMI MBR (MEMBRANE BIOREACTOR): RIMOZIONE DELLA TOSSICITÀ E DEI MICROINQUINANTI DALLE ACQUE REFLUE
Studente:
Marianna Corsini
Relatore:
Dott.ssa Roberta Pedrazzani
Brescia, 27 ottobre 2014

## Slide 2: Membrane biologiche
Impianti MBR
Caratteristiche principali
Processi a membrane
Principi di funzionamento
Vantaggi e svantaggi

## Slide 3: Impianti MBR – Membrane BioReactor

## Slide 4: Caratteristiche
Buona resistenza meccanica
Elevata permeabilità
Grado di selettività
Resistenza al deterioramento
Le membrane possono essere classificate secondo diversi criteri.

## Slide 5: Classificazione in base al materiale
Organiche o polimeriche
Inorganiche o ceramiche

## Slide 6: Classificazione in base alla struttura
Isotrope o simmetriche
Anisotrope o asimmetriche
Porose
Dense o non porose

## Slide 7: Classificazione in base alla natura chimica
Idrofile
Idrofobe
Cariche

## Slide 8: Classificazione in base alla forza motrice
Filtrazione
  Gradiente pressione
Elettrodialisi
  Differenza potenziale elettrico
Osmosi
  Differenza potenziale chimico
Dialisi
  Gradiente di concentrazione

## Slide 9: Classificazione in base alla geometria
Spirale avvolta
Fibre cave

## Slide 10: Classificazione in base alla geometria
Tubolare
Planare con supporto

## Slide 11: Tipologie di processi a membrane
 | MICROFILTRAZIONE | ULTRAFILTRAZIONE | NANOFILTRAZIONE | OSMOSI INVERSA
Forza motrice | Gradiente di pressione (0.7÷2 bar) | Gradiente di pressione (2÷10 bar) | Gradiente di pressione (10÷30 bar) | Gradiente di pressione (60÷70 bar)
Meccanismo di separazione | Setaccio | Setaccio | Diffusione, solubilità e carica elettrica | Diffusione e solubilità
Materiale trattenuto | Materiale in sospensione | Macromolecole, colloidi | Sostanze disiciolte, ioni bivalenti | Sostanze disciolte, ioni monovalenti
Applicazioni principali | Separazione di microrganismi e sostanze sospese | Separazione di macromolecole o colloidi da soluzioni o emulsioni | Separazione di sali | Separazione di sali

## Slide 12: Principi di funzionamento
Abbinamento processo biologico tradizionale con separazione a membrana
  Membrane esterne al comparto biologico
  Membrane sommerse nel reattore di ossidazione
  Membrane immerse in un reattore esterno a quello di ossidazione
Le membrane trattengono quei batteri poco sedimentabili ma con elevate efficienze depurative che negli impianti tradizionali vengono allontanati con l’effluente.

## Slide 13
Vantaggi
Ingombro ridotto
Miglior qualità effluente finale
Rese migliori rispetto ai fanghi attivi
Non richiede sedimentazione secondaria
Disinfezione dell’effluente
Trattamento anche di composti a lenta biodegradabilità
Ridotta produzione di fango
Svantaggi
Costo elevato delle membrane
Fouling delle membrane
Difficile disidratazione del fango di supero
Alti costi energetici
Limitazioni sul trasferimento di ossigeno

## Slide 14: Tossicità
Definizione
Variabili che influenzano la tossicità
Valutazione della tossicità
Metodi ecotossicologici

## Slide 15: Definizione
Proprietà di alcune sostanze naturali ed artificiali di provocare effetti dannosi negli esseri viventi.
In particolare, l’ECOTOSSICOLOGIA è
"Quella branca della tossicologia che si occupa dello studio degli effetti tossici, causati da inquinanti sia naturali sia sintetici, sui componenti degli ecosistemi animale (incluso l'uomo), vegetale e microbico, in un contesto integrante".
[René Truhaut, 1977]

## Slide 16: Variabili che influenzano la tossicità
Caratteristiche della sostanza tossiche
  Solubilità in acqua, reattività biologica-chimica, tensione di vapore,…
Caratteristiche dell'organismo esposto
  Specie, morfologia, fisiologia, età,…
Caratteristiche dell'esposizione
  Tossicità acuta, subcronica, cronica
Processo di sinergia
  Potenziamento, antagonismo

## Slide 17: Valutazione della tossicità
Relazione tra esposizione e danno  curva dose risposta

## Slide 18: Valutazione della tossicità
Risposta
Letale
Subletale
LD50: Lethal Dose
LC50: Lethal Concentration
EC50: Effective Concentration

## Slide 19: Metodi ecotossicologici
Test di tossicità acuta
Determinazione dose che causa effetti osservabili in tempi rapidi.
Effetuati con:
Pesci  Cyprinodon variegatus
Crostacei  Daphnia magna
Batteri  Vibrio fischeri
Alghe  specie unicellulari

## Slide 20: Pesci: Cyprinodon variegatus
Età soggetti | 1-14 giorni
Durata test | 96 ore
Parametro calcolato | LC50

## Slide 21: Crostacei: Daphnia magna
Età soggetti | < 24 ore
Durata test | 24÷96 ore
Parametro calcolato | IC50*
*concentrazione immobilizzante

## Slide 22: Batteri: Vibrio fischeri
Età soggetti | -
Durata test | 15÷30 minuti
Parametro calcolato | EC50 - EC20

## Slide 23: Alghe
Confronto della crescita di popolazioni di alghe a contatto con un tossico e popolazioni di controllo
Importante per eutrofizzazione
Si ricava la EC50
Pseudokirchneriella subcapitata

## Slide 24: Metodi ecotossicologici
Test di tossicità cronica
Esposizioni di lunga durata
Durata: da alcune settimane a 12 mesi o più
Individui giovani e adulti
Valutazione impatto sulla riproduzione
Nei test per Cyprinodon variegatus e Dapnhia la durata è di 7 giorni.

## Slide 25: Abbattimento tossicità e rimozione inquinanti in tracce
Fanghi attivi vs MBR
Dati test di tossicità
Dati inquinanti in tracce
LCA – Life Cycle Assessment
Dati LCA

## Slide 26: Fanghi attivi vs MBR
Fanghi attivi  alcune sostanze dannose raggiungono il corpo idrico ricettore
Normative più restrittive
Riutilizzo non potabile
MBR  ultrafiltrazione e osmosi inversa

## Slide 27: Dati test di tossicità
In | Out (MBR) | Out (CAS) | Fonte
Test di tossicità |  |  | 
Vibrio fischeri [%I] |  |  | 
54÷95 | 5÷22 | 19÷37 | Farré et al., 2007
Daphnia magna [% mortalità] |  |  | 
70 | 65 (UF) | - | Cao et al., 2008
70 | ~ 0 (RO) | - | Cao et al., 2008
Polytox (consorzio di batteri) [%I] |  |  | 
0÷35 | < 30 | - | Mendonça et al., 2008

## Slide 28: Dati inquinanti in tracce
In | Out (MBR) | Out (CAS) | Fonte
Inquinanti in tracce |  |  | 
Triclosan [ng/L] |  |  | 
400÷9400 | 100÷600 | 200÷700 | Farré et al., 2007
- | 16 | 87 | Lundström et al., 2010
Methyl triclosan [ng/L] |  |  | 
100÷1000 | 0 | 0÷200 | Farré et al., 2007
Nonilfenolo [ng/L] |  |  | 
- | 7500 | 12000 | Lundström et al., 2010
Bisfenolo A [ng/L] |  |  | 
- | 62 | 1700 | Lundström et al., 2010
In | Out (MBR) | Out (CAS) | Fonte
Inquinanti in tracce |  |  | 
NH4+-N [mg/L] |  |  | 
1.9 | 1.1 (UF) | 1.7 | Cao et al., 2008
1.9 | 0.1 (RO) | 1.7 | Cao et al., 2008
19.90 | 0.53 | - | Hospido et al., 2011
26 | 10.8 | - | Libralato et al., 2010
PO43--P [mg/L] |  |  | 
2.81 | 0.42 | - | Hospido et al., 2011
3.09 | 0.77 | - | Libralato et al., 2010

## Slide 29: LCA – Life Cycle Assessment
Metodo che valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita
Preproduzione
Produzione
Distribuzione
Uso
Riciclaggio
Dismissione

## Slide 30: Dati LCA

## Slide 31: Conclusioni
MBR:
Qualità effluente
Costi
In futuro:
Nuovi parametri per LCA
Raccogliere dati

## Slide 32
Grazie per l’attenzione

## Slide 33: Caratteristiche delle diverse geometrie
 | Spirale avvolta | Fibra cava | Tubolare | Piana
Tolleranza solidi sospesi | Bassa | Scarsa | Buona | Media
Controllo fouling | Limitato | Scarso | Ottimo | Buono
Facilità di pulizia | Media | Scarsa | Ottima | Media
Rapporto sup/vol | Alto | Ottimo | Basso/Medio | Medio
Costo al m3 | Basso | Molto basso | Medio/Alto | Alto