## Slide 1: STUDIO DELLE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI
Studente: Marianna Corsini
Matricola: 78458
Relatore: Giorgio Bertanza
Brescia, 22 ottobre 2018
Anno Accademico 2017/2018

## Slide 2: Introduzione all’analisi
Oggetto:
  due impianti di depurazione (Regione Veneto)
Periodo:
  01-01-2015 ~ 30-06-2018
Obiettivo:
  valutazione delle condizioni di funzionamento e individuazione di eventuali problematiche
Metodi:
  Metodi convenzionali
  Metodi statistici più avanzati

## Slide 3: Impianto A
Potenzialità autorizzata:
  30.000 AE
Corpo idrico ricettore:
  fiume
Riferimenti normativi:
  Tabella 1, Allegato A, Colonna C del PTA Regione Veneto
    BOD5: 25 mg/L; COD: 125 mg/L; SST: 35 mg/L; Ptot: 10 mg/L; NH4+: 15 mg/L; N-NO2-: 0,6 mg/L; N-NO3-: 20 mg/L
  Limite per E. coli: 5.000 UFC/100 mL (da aprile a settembre)

## Slide 4
Impianto A
Autocampionatore
Sonda ossigeno disciolto
Torbidimetro
Misuratore di livello
Misuratore portata
pH-metro
Ricircolo linea fanghi

## Slide 5
Impianto A
Autocampionatore
Sonda ossigeno disciolto
Torbidimetro
Misuratore di livello
Misuratore portata
pH-metro
Ricircolo linea fanghi

## Slide 6
Impianto A
Autocampionatore
Sonda ossigeno disciolto
Torbidimetro
Misuratore di livello
Misuratore portata
pH-metro
Ricircolo linea fanghi

## Slide 7
Impianto A
Autocampionatore
Sonda ossigeno disciolto
Torbidimetro
Misuratore di livello
Misuratore portata
pH-metro
Ricircolo linea fanghi

## Slide 8
Impianto A
Autocampionatore
Sonda ossigeno disciolto
Torbidimetro
Misuratore di livello
Misuratore portata
pH-metro
Ricircolo linea fanghi

## Slide 9
Impianto A
Autocampionatore
Sonda ossigeno disciolto
Torbidimetro
Misuratore di livello
Misuratore portata
pH-metro
Ricircolo linea fanghi

## Slide 10
Impianto A
Autocampionatore
Sonda ossigeno disciolto
Torbidimetro
Misuratore di livello
Misuratore portata
pH-metro
Ricircolo linea fanghi

## Slide 11
Impianto A
Autocampionatore
Sonda ossigeno disciolto
Torbidimetro
Misuratore di livello
Misuratore portata
pH-metro
Ricircolo linea fanghi

## Slide 12: I dati forniti dal Gestore
Dati | Frequenza di campionamento
Portata | Giornaliera
pH | Settimanale (fino 2017) – giornaliera
Temperatura | Settimanale (2015) - giornaliera
Concentrazioni inquinanti in ingresso e in uscita | Una o due volte alla settimana
Parametri operativi | Una o due volte alla settimana
Ossigeno disciolto | Ogni 6 minuti
Numerosi dati mancanti
Pairwise deletion

## Slide 13: Time series
" Sequenza di osservazioni ordinata nel tempo per la cui analisi grande importanza è assunta dall'ordine in cui sono state fatte le osservazioni "
y = T + P + I
  y = time series
  T = trend
  P = componente periodica
  I = componente irregolare

## Slide 14: Time series
" Sequenza di osservazioni ordinata nel tempo per la cui analisi grande importanza è assunta dall'ordine in cui sono state fatte le osservazioni "
y = T + P + I
  y = time series
  T = trend
  P = componente periodica
  I = componente irregolare

## Slide 15: Time series
" Sequenza di osservazioni ordinata nel tempo per la cui analisi grande importanza è assunta dall'ordine in cui sono state fatte le osservazioni "
y = T + P + I
  y = time series
  T = trend
  P = componente periodica
  I = componente irregolare

## Slide 16: Time series
" Sequenza di osservazioni ordinata nel tempo per la cui analisi grande importanza è assunta dall'ordine in cui sono state fatte le osservazioni "
y = T + P + I
  y = time series
  T = trend
  P = componente periodica
  I = componente irregolare

## Slide 17: Analisi delle time series
Analisi esplorativa
  Variabilità
  Outliers
  Trend
  Periodicità
  Correlazione

## Slide 18: Analisi esplorativa
Analisi esplorativa
  Variabilità
  Outliers
  Trend
  Periodicità
  Correlazione

## Slide 19: Analisi esplorativa
Analisi esplorativa
  Variabilità
  Outliers
  Trend
  Periodicità
  Correlazione

## Slide 20: Analisi esplorativa
Analisi esplorativa
  Variabilità
  Outliers
  Trend
  Periodicità
  Correlazione

## Slide 21: Analisi esplorativa
Analisi esplorativa
  Variabilità
  Outliers
  Trend
  Periodicità
  Correlazione

## Slide 22: Analisi esplorativa
Analisi esplorativa
  Variabilità
  Outliers
  Trend
  Periodicità
  Correlazione

## Slide 23: Analisi delle time series
Statistica descrittiva:
  Indici statistici
  Box plot
    Variabilità
    Percentili
    Possibili outliers

## Slide 24: Statistica descrittiva
Statistica descrittiva:
  Indici statistici
  Box plot
    Variabilità
    Percentili
    Possibili outliers

## Slide 25: Statistica descrittiva
Statistica descrittiva:
  Indici statistici
  Box plot
    Variabilità
    Percentili
    Possibili outliers
25°
50°
75°

## Slide 26: Statistica descrittiva
Statistica descrittiva:
  Indici statistici
  Box plot
    Variabilità
    Percentili
    Possibili outliers

## Slide 27: Outliers
Outliers non rimossi
Outlier rimosso

## Slide 28: Individuazione del trend
  Regressione lineare
    minimi quadrati
    [Ross e Morandin, 2008]
  LOESS

## Slide 29: Individuazione del trend
  Regressione lineare
    Variazione percentuale
  LOESS

## Slide 30: Individuazione del trend
  Regressione lineare
    Variazione percentuale:
  LOESS
1
2

## Slide 31: Individuazione del trend
  Regressione lineare
  LOESS
    Regressione locale pesata
    [Cleveland, 1979]

## Slide 32: Individuazione del trend
Regressione lineare
~
LOESS

## Slide 33: Rimozione del trend

## Slide 34: Individuazione della periodicità
Autocorrelazione – ACF
  [Nopiah et al., 2012]
  Max:
    Lag = 0
    Lag ≃ 52 settimane

## Slide 35: Individuazione della periodicità
Autocorrelazione – ACF
  Max:
    Lag = 0
    Lag ≃ 52 settimane

## Slide 36: Individuazione della periodicità
Autocorrelazione – ACF
  Max:
    Lag = 0
    Lag ≃ 52 settimane

## Slide 37: Correlazione
Coefficiente di correlazione di Spearman:
  [Sharma, 2005]
  +1: perfetta correlazione positiva
  0 : correlazione nulla
  -1: perfetta correlazione negativa

## Slide 38: Correlazione
Coefficiente di correlazione di Spearman:
  +1: perfetta correlazione positiva
  0 : correlazione nulla
  -1: perfetta correlazione negativa

## Slide 39: Correlazione
Coefficiente di correlazione di Spearman:
  +1: perfetta correlazione positiva
  0 : correlazione nulla
  -1: perfetta correlazione negativa

## Slide 40: Correlazione
Coefficiente di correlazione di Spearman:
  +1: perfetta correlazione positiva
  0 : correlazione nulla
  -1: perfetta correlazione negativa

## Slide 41: Individuazione trend
Analisi esplorativa
Trend evidente
Regressione lineare – LOESS
Trend confermato

## Slide 42: Individuazione trend
Analisi esplorativa
Trend poco evidente
Regressione lineare – LOESS
Trend individuato

## Slide 43: Individuazione periodicità
Autocorrelazione
Periodicità confermata
Analisi esplorativa
Periodicità evidente

## Slide 44: Individuazione periodicità
Autocorrelazione
Periodicità individuata
Analisi esplorativa
Periodicità non evidente

## Slide 45: Individuazione periodicità
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Autocorrelazione
Periodicità individuata
Anni sovrapposti
Periodicità evidente

## Slide 46: Individuazione correlazione
Analisi esplorativa
Correlazione evidente
Coefficiente di Spearman
Correlazione confermata

## Slide 47: Individuazione correlazione
Analisi esplorativa
Correlazione non evidente
Coefficiente di Spearman
Correlazione non individuata

## Slide 48: Conclusioni
Ingresso:
20.000 AE < potenzialità autorizzata
Liquame fortemente concentrato
Concentrazioni decrescenti

## Slide 49: Conclusioni
Uscita:
Limiti rispettati
Azoto organico elevato

## Slide 50: Conclusioni
Problemi:
Calo rendimento nitrificazione inverno
Squilibrio linee
No set point OD

## Slide 51: Conclusioni
Problemi:
Calo rendimento nitrificazione inverno
Squilibrio linee
No set point OD

## Slide 52: Conclusioni
Problemi:
Calo rendimento nitrificazione inverno
Squilibrio linee
No set point OD

## Slide 53: Conclusioni
Problemi:
Calo rendimento nitrificazione inverno
Squilibrio linee
No set point OD

## Slide 54: Conclusioni
Analisi esplorativa | Metodi statistici più avanzati
Risultati coerenti | 
Visione d'insieme | 
Rapida | 
Intuitiva | 
 | Informazioni aggiuntive
 | Informazioni non dipendenti dall'osservatore
Affiancare i metodi statistici avanzati ai metodi tradizionali

## Slide 55: Sviluppi futuri
Ripetere l'analisi con più dati
Test di significatività statistica
Nuovi metodi:
  Modelli AR, ARMA e ARIMA, analisi di Fourier, PCA
  Confronto dei risultati
  Maggiori informazioni
  Previsioni

## Slide 56: Grazie per l'attenzione